## تحديد وتقييم المخاطر
|  |  | تاريخ الاصدار | 2015-05-01
|  |  | رقم الاصدار | 2
| نموذج تحديد وتقييم المخاطر المهنية |  | رقم المرجع | MU-HS-FRM-OBT-02
| تاريخ تنفيذ التقييم / |  |  | تاريخ إعادة التقييم /
م | الموقع / Location | النشاط / Activity | الخطر /RISK | المخاطرة المهنيــــة/Hazard | إحتمالية الحدوث/Likelihood (1) | التبعية / الشـــدة/Harm (2) | Total ( 1*2) | التحكم/Control | Reassessment
| معامل الكيمياء | استلام وتخزين المواد الكيمياية | تعرض مسئول المعمل اوعامل المناولة الى انسكاب المواد الكيميائية | حروق جلدية - اصابة فى الجهاز التنفسي - اصابة فى العين | 3 | 4 | 12 | الالتزام بتعليمات مناولة وتخزين المواد الكيميائية وارتداء المهمات الواقية
|  | استخدام انابيب الاختبارات وعمل تجارب بالمواد الكيميائية واستخدام اللهب فى اجراء التفاعلات | انفجار انابيب الاختبار - انبعاثات غازية - تطاير الزجاج | اصابة الطالب او عضو هيئة التدريس بحروق جلدية او اصابة العين / او جروح سطحية من الزجاج | 2 | 5 | 10 | الالتزام بتعليمات عمل كل تجربة وارتداء المهامات الواقية
|  | تواجد اعضاء هيئة التدريس او مسئول المختبر او الطلاب المختبرات | التعرض لاستنشاق ابخره المواد الكيميائية | الإصابة بأمراض رئوية | 3 | 3 | 9 | الالتزام بتعليمات عمل المختبر وارتداء المهمات الواقيه / تشغيل نظام شفط الهواء / اغلاق اماكن تخزين الكيماويات باحكام / تنفيذ تعليمات التخزين
|  | المشى على ارضيات ملساء | تعرض الطلاب او اعضاء هيئة التدريس للإطاحة والإنزلاق | الاصابةبكسور او كدمات | 1 | 5 | 5 | وضع لافته تحذير تشير إلى أن الأرضية ملساء وهناك خطر الإنزلاق
|  | إستخدام الإجهزة الكهربائية | تعرض الطلاب او اعضاء هيئة التدريس للصعق | حروق نتيجة التعرض لصعق كهربى | 1 | 5 | 5 | التفتيش الدورى على سلامة الوصلات الكهربائية المستخدمة - الإلتزام بالتعليمات
| معامل الفيزياء | المشى على ارضيات ملساء | تعرض الطلاب او اعضاء هيئة التدريس للإطاحة والإنزلاق | الاصابةبكسور او كدمات | 1 | 5 | 5 | وضع لافته تحذير تشير إلى أن الأرضية ملساء وهناك خطر الإنزلاق
|  | إستخدام الإجهزة الكهربائية | تعرض الطلاب او اعضاء هيئة التدريس للصعق | حروق نتيجة التعرض لصعق كهربى | 1 | 5 | 5 | التفتيش الدورى على سلامة الوصلات الكهربائية المستخدمة - الإلتزام بالتعليمات
|  | استخدام اجهزة الليزر او الاشعة | تعرض الطلاب او اعضاء هيئة التدريس لاشعة ضارة | اصابات خارجية وداخلية | 2 | 5 | 10 | الالتزام بتعليمات عمل كل جهاز / القياس الدورى للاشعة وحدودها المسموحة
|  | التخلص من النفايات الطبية | التعرض للميكروبات - | الإصابة بالأمراض والعدوى | 2 | 5 | 10 | الالتزام بتعليمات العمل واستخدام حاويات النفايات الطبية
| معامل البايولوجى | التعامل والتخلص من عينات البكتريا | التعرض للعينات | الإصابة بالأمراض والعدوى | 2 | 5 | 10 | الالتزام بتعليمات العمل واستخدام حاويات النفايات المخصصة لذلك / الالتزام بتعليمات تخزين الوسائط / ارتداء المهمات الواقية
| المعامل بشكل عام | التواجد فى المختبرات للدراسة وعمل التجارب | الارتطام بسطح منضدة الاجهزه | الاصابةبكسور او كدمات | 3 | 3 | 9 | ازالة العوائق / الالتزام بتعليمات عمل الاجهزة والمختبر
|  | تدوال الأشياء داخل المخازن | تدوال الأشياء من أماكن علوية | إصابة نتيجة الإصطدام بجسم صلب | 2 | 2 | 4 | تعليمات ترتيب المكان
|  | وجود عوائق أمام أجهزة الإطفاء - صناديق المياه | عدم التمكن من إستعمال معدات وأدوات مكافحة الحريق | إصابات نتيجة الحريق | 2 | 5 | 10 | الإلتزام بخطة الطوارئ - التفتيش الدورى على مهمات الإستعداد للطوارئ
|  | غلق صندوق الإسعافات بأقفال | عدم التمكن من عمل الإسعافات الأولية بطريقة سريعة | نزيف شديد- الإصابة بالإلتهابات | 3 | 2 | 6 | تعليمات الإسعافات الإولية
|  | التخلص من المهملات | التعرض للميكروبات - | الإصابة بالأمراض والعدوى | 2 | 2 | 4 | إتباع تعليمات العمل رقم
|  | إستعمال كيماويات النظافة | تعرض عين او جلد العامل للكيماويات | الإصابة بالإلتهابات الجلدية - إلتهابات العين | 2 | 2 | 4 | إتباع تعليمات العمل بالإسعافات الإولية
|  | إستخدام وصلات كهربائية غير صالحة | ماس كهربائى - حريق هائل- صعق العامل | إصابة بحروق جلدية - وفاة | 2 | 5 | 10 | الإلتزام بتعليمات العمل
|  | إستخدام الكابلات الكهربائية بطريقة غير صحيحة | ماس كهربائى - حريق هائل- صعق العامل | إصابة العامل بحروق جلدية - وفاة | 2 | 5 | 10 | الإلتزام بتعليمات العمل
|  | إستخدام مقاعد للجلوس غير مريحة | تعرض الطالب لخطر الاصابة بامراض العمود الفقرى والمفاصل | اصابة الطالب بامراض العظام والمفاصل | 3 | 3 | 9 | إستبدال المقاعد الغير مطابقة للمواصفات باخرى ذات تصميم يناسب الجلوس لفترات طويلة
|  | إستخدام سلالم الطوارئ فى حالات الحريق - الزلزال - الكوارث الطبيعية | وجود عوائق على سلالم الطوارئ | إصابة الطلاب /اعضاء هيئة التدريس بكسور وكدمات - وفاة فى حالة عدم إستطاعة الهروب فى حالات الطوارئ | 2 | 5 | 10 | الإلتزام بخطة الطوارئ - التفتيش الدورى على مهمات الإستعداد للطوارئ